OFERTA (ARKUSZ KALKULACYJNY)

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku - szkoły wiodącej 
w projekcie „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

W imieniu wykonawcy1

z siedzibą w

………………………  przy ulicy………………………………………………

e-mail: 	 oświadczam, co następuje:

- Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za łączną kwotę brutto:……………..zł

(słownie: 	)

| L.p. | Nazwa pomocy dydaktycznej | Ilość | Opis przedmiotu | Parametry oferowane (proszę podać dokładny oferowany parametr) | Producent, oferowany model oraz okres gwarancji | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikroskop | 20 szt. | Wymagania minimalne: głowica monokularowa obracana o 360º , pochylona pod kątem 45º , okulary: WF10x , obiektywy: achromatyczne 4x, 10x, 40x zakres powiększeń: 40x - 400x , regulacja ostrości: współosiowa śruba makro i mikrometryczna, dwa tryby oświetlenia: LED, górne/dolne z regulacją jasności, mechanizm przesuwu preparatu (z noniuszem), z możliwością używania w przyszłości z zewnętrznym modułem zasilania bateryjnego, bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej, lub równoważne |  |  |  |  |
| 2. | Dygestorium | 1 szt. | Wymagania minimalne: ściany boczne z otworami okiennymi wyłożone od wewnątrz szybą bezpieczną, klejoną, ściana tylna wyłożona ceramiką wielkogabarytową, kanał wentylacyjny wykonany z polipropylenu w systemie podwójnej ściany, oświetlenie komory poprzez lampę jarzeniową umieszczoną ponad sufitem wykonanym ze szkła bezpiecznego, podnoszone w systemie przeciwwagi okno z szybą bezpieczną, blat wykonany z ceramiki ze zlewem ceramicznym, pod blatem panel instalacyjny z dwoma gniazdkami 230V/16A IP 54, wyłącznikiem oświetlenia i wentylatora, zaworem wody zimnej, szafka z płyty laminowanej z drzwiami suwanymi, wentylator S-43 wykonany z tworzywa odpornego chemicznie i wydajności ok. 500 M3/h umieszczony na suficie dygestorium wymiary: wys. min. 200 maks. 220 x szer. min. 100 maks. 120 x gł. min. 50 maks. 80 cm kolor do koniecznego uzgodnienia z Zamawiającym lub równoważne |  |  |  |  |
| 3. | Statyw na mapy | 1 szt. | Wymagania minimalne: stojak mobilny na mapy i plansze, wyposażony w kółka zapewniające mobilność produktu, odpowiedni rozstaw nóżek gwarantujący stabilność, lekka aluminiowa konstrukcja, wys. min. 200 maks. 220 cm lub równoważne |  |  |  |  |
| 4. | Szafka na odczynniki | 1 szt. | Wymagania minimalne: szafa o masywnej konstrukcji, drzwi: pełne, wykonane z blachy stalowej, z profilem wzmacniającym, na mocnych zawiasach zewnętrznych, umożliwiających pełne otwarcie drzwi, zamykane zamkiem kluczowym z 3-punktowym systemem ryglowania, min. 2 klucze, posiadają otwory, których zadaniem jest zasysanie do szafy powietrza z zewnątrz, kratki wentylacyjne w drzwiach, wewnątrz szafy min. 4 pełne półki z blachy ocynkowanej z obrzeżami wokół, zabezpieczającymi przed wylaniem się niebezpiecznych substancji poza wnętrze szafy, stopki regulacyjne, naklejka ostrzegawcza w zestawie, wymiary: wys. min. 190 maks. 230 x szer. min. 80 maks. 120 x gł. min. 350 maks. 550 cm kolor do koniecznego uzgodnienia z Zamawiającym lub równoważne |  |  |  |  |
| 5. | Lodówka na odczynniki chemiczne | 1 szt. | Wymagania minimalne: wymiary: wys. min. 80 maks. 85 x szer. min. 40 maks. 50 x gł. min. 40 maks. 50 cm, pojemność chłodziarki: min. 79 maks. 93 l pojemność zamrażarki: min. 1 maks. 7 l zmiana kierunku otwierania drzwi: tak, liczba termostatów: 1, liczba agregatów: 1, kolor do koniecznego uzgodnienia z Zamawiającym lub równoważne |  |  |  |  |
| 6. | Szkielet człowieka z mięśniami i więzadłami | 1 szt. | Wymagania minimalne: szkielet dorosłego człowieka zawierający wyróżnione mięśnie i więzadła, ze zdejmowanymi kończynami górnymi, dolnymi i czaszką, wykonany z tworzywa sztucznego łatwego do umycia, model umieszczony na stelażu jezdnym, wysokość modelu ze stelażem min. 170 maks. 180 cm lub równoważne |  |  |  |  |
| 7. | Mitoza komórek zwierzęcych | 1 szt. | Wymagania minimalne: zestaw kolorowych, wykonanych z tworzywa sztucznego, modeli cyklu komórkowego mitozy lub równoważne. |  |  |  |  |
| 8. | Mejoza komórek zwierzęcych | 1 szt. | Wymagania minimalne: zestaw kolorowych, wykonanych z tworzywa sztucznego, modeli cyklu komórkowego mejozy lub równoważne |  |  |  |  |
| 9. | Modele atomów – zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej | 1 zestaw | Wymagania minimalne: zestaw kulistych modeli pierwiastków i łączeń, elementy wykonane z mocnego tworzywa, łączniki są elastyczne i umożliwiają wiązania złożone, wersja rozbudowana zawierająca 370 - 500 różnych kulek atomów (w tym: węgiel alkeny, węgiel alkiny, węgiel alkany, halogen/niemetal, siarka/selen, sód/potas, tlen, azot/fosfor, aluminium/chrom, wapń/magnes, wodór z wiązaniem) oraz 150 - 320 wiązań, zamykane w pudełku z tworzywa, lub równoważne |  |  |  |  |
| 10. | Statyw laboratoryjny | 2 szt. | Wymagania minimalne: służy do podtrzymania szkła i aparatury podczas testów, szeroka stabilna podstawa, regulacja rozstawu zacisków, szczęk 0-50,0-70,0-85 mm, 3 łączniki krzyżowe do prętów o średnicy Ø16 mm, 3 uchwyty z gumowymi nakładkami, 3 pierścienie, średnica pierścieni - Ø60, Ø80 i Ø100 mm lub równoważne |  |  |  |  |
| 11. | Kalkulator | 20 szt. | Wymagania minimalne : kalkulator biurowy: 10-12 cyfrowy wyświetlacz LCD, zasilanie bateryjno-słoneczne, funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów, korekta ostatniej liczby, określanie miejsc po przecinku, klawisz zmiany znaku +/- , automatyczne usypianie, lub równoważne |  |  |  |  |
| 12. | Robot do nauki programowania | 2 szt. | Wymagania minimalne: Robot Photon EDU - w zestawie z: - przewodem microUSB do ładowania robota, - dostępem do aplikacji Photon EDU, Coding, Robot oraz Photon Magic Bridge, - dostępem do stale aktualizowanej bazy scenariuszy prowadzenia zajęć oraz dodatkowych materiałów dydaktycznych w formie cyfrowej, - pakietem scenariuszy i przykładów zajęć powalających realizować program podstawy programowej z wymogami MEN - Magic Dongle do robota Photon Akumulator 2600mAh z czasem pracy do 8 godzin, lub równoważne |  |  |  |  |
| 13. | Akcesoria dodatkowe do robota | 1 zestaw | - 1 zestaw fiszek do Photona - alfabet i liczby: 24 litery alfabetu i 24 liczby, - 1 zestaw fiszek do Photona: 24 fiszki zawierające strzałki i inne obrazki na kolorowym tle, - 1 zestaw fiszek do Photona - etap A scenariuszy: 22 dodatkowe fiszki do etapu A scenariuszy Photonowych, - 1 scenariusze zajęć z Photonem, - 1 mata edukacyjna do Photona: mata do kodowania, podzielona na 24 kwadratowe pola (6x4), wymiary 190x130 lub równoważne |  |  |  |  |
| 14. | Wahadło Maxwella | 1 szt. | Wymagania minimalne : wymiary: 300 x 125 x 445 mm lub równoważne |  |  |  |  |
| 15. | Obwody elektryczne | 3 zestawy | Wymagania minimalne: zestaw do nauki o obwodach elektrycznych: 6 komponentów w przezroczystych obudowach, 4 akumulatory, 1 stacja dokująca, 2 oprawki i żarówki, 1 brzęczyk, 1 przełącznik wciskany, 1 światło LED, 1 silnik, 5 czarnych kabli jack, 5 czerwonych kabli jack, 1 futerał do przechowywania lub równoważne |  |  |  |  |
| 16. | Stół laboratoryjny | 1 szt. | Wymagania minimalne : Stół demonstracyjny do pracowni chemicznej, wymiary: wys. min. 80 maks. 90 x szer. min. 160 maks. 180 x gł. min. 50 maks. 60 cm, blat z ceramiki, możliwość regulacji wysokości poziomu stołu, nadstawka elektryczna 2 x 230 V, zlew nakładany ze stali nierdzewnej, z baterią ciepła/zimna woda, możliwość podłączenia do instalacji wodno-kanalizacyjnej, szafka pod zlewem, osłona czołowa z płyty melaminowej, szafka z drzwiczkami i szufladą, kolor do koniecznego ustalenia z Zamawiającym lub równoważne |  |  |  |  |

- Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczę w terminie:

- do 10 dni od podpisania umowy

- do 7 dni od podpisania umowy

Należy zaznaczyć odpowiednią kratkę. W przypadku, gdy wykonawca nie zaznaczy żadnej kratki Zamawiający nie przyzna wykonawcy punktów w tym kryterium.

Maksymalny termin dostawy wynosi do 28 dni roboczych (niepunktowane).

- Oświadczam, że oferowany sprzęt jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w SIWZ.

- Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

- *Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa znajdują się w kopercie oznaczonej napisem „tajemnica przedsiębiorstwa” i zawarte są na stronach nr 	 (UWAGA: Wykonawca obowiązany jest uzasadnić zastrzeżenie niektórych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Brak uzasadnienia przez wykonawcę podstaw do zastrzeżenia danych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa oznacza, że dokonane zastrzeżenie jest bezskuteczne).

- *Zamówienie wykonam bez udziału podwykonawców/podwykonawcom powierzę następujący zakres dostaw:

………………………………………………………………….

| L.p. | Firma podwykonawcy | Część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierza podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

- Wykonawca należy do kategorii: (należy zaznaczyć odpowiednią kratkę - jeżeli dotyczy)

- małych przedsiębiorstw,

- średnich przedsiębiorstw;

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu3.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

- pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

*niepotrzebne skreślić

………………………………………………………….

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

ˡW przypadku oferty wspólnej wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) należy podać dane wszystkich wykonawców składających tą ofertę oraz wskazać pełnomocnika.

²Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

³W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (w takim przypadku należy usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).